Порядок эксплуатации экземпляра программного обеспечения

АРМ ШН

Программное обеспечение (ПО) АРМ ШН вместе с операционной системой (ОС) поставляется в предустановленном виде на промышленный компьютер, оснащенный специализированной платой сопряжения с информационной шиной CAN. Необходимые компоненты для работы с платой (драйверы платы) являются частью ПО ОС и не рассматриваются как ПО АРМ ШН. После записи образа диска на системный носитель АРМ ШН считается настроенным и готовым к использованию в системе.

Для оперативного доступа и обслуживания АРМ ШН и настройки ОС (в случае аппаратных особенностей) может потребоваться административный доступ в систему. Доступ предоставляется администратору системы (чаще всего разработчику) с помощью дополнительной (как правило, второй) виртуальной консоли ОС или удаленно, с использованием протокола ssh. Для входа в систему требуется ввести логин (имя) и пароль администратора. Данная информация заказчику и в сопроводительных документах не сообщается.

В режиме штатной эксплуатации специальных (административных) прав для обслуживающего персонала не требуется. После включения АРМ ШН и загрузки процесса getty c первой консоли на приглашение необходимо ввести только имя (логин) неадминистративного пользователя shns. При этом произойдет автоматическая загрузка и запуск от имени этого пользователя главного модуля АРМ ШН, который в свою очередь потребует личной регистрации (путем ввода номера бесконтактной смарт-карты и пароля) конкретного пользователя. Информация о допущенном к работе персонале хранится в зашифрованном виде в одном из файлов конфигурационной базы данных АРМ ШН, доступ к которой открыт только сервисному инженеру из числа обслуживающего персонала. Дальнейшая эксплуатация АРМ ШН подробно описана в сопроводительной документации применительно к станции метрополитена. Например, в руководстве оператора

автоматизированного рабочего места электромеханика АРМ ШН на станцию «Шушары» Петербургского метрополитена (руководство оператора прилагается).